 Redes Corporais Sem Fio e Suas Aplicações em Saúde.

4.2.1. Dispositivos Médicos

Os principais componentes de um sensor médico são transceptor de rádio com uma
antena para comunicação sem fio, microprocessador, memória, sensores bioquímicos ou
analógicos (por exemplo, ECG - eletrocardiograma, glicose, temperatura) e uma bateria
para alimentação elétrica. Esses nós normalmente usam um sistema operacional com
capacidade de processamento limitada, poucos requisitos de memória e baixa sobrecarga
do sistema. Um exemplo de sistema operacional usado em alguns sensores é o TinyOS.

Tipos de dispositivos médicos fisiológicos:

1. Comprimidos: podem detectar enzimas, ácidos nucleicos, contrações do músculo intestinal, acidez intestinal, pressão e outros parâmetros. Permitem o monitoramento de doenças gastrointestinais de maneira não evasiva.

2. Dispositivos vestívei: sensores portáteis. Temos, por exemplo, sensores em forma de anel, que são usados no dedo para monitorar a frequência cardiaca.

3. Dispositivos fisiológicos implantáveis: implantados no paciente para operar dentro do corpo humano.

Tabela 4.1 Sensores Biológicos

Separados pelo Bio-sinal, Tipo do sensor e Dado medido.

4.2.2 Taxonomia e Requisitos

Os WBANs são classificados em 3 classes diferentes.
Classe 1: Comunicação intra-WBAN – a comunicação entre todos os dispositivos compõem a WBAN.
Classe 2: Comunicação entre WBANs – a comunicação entre dispositivos de diferentes WBANs através de seus respectivos disposivos pessoais.
Classe 3: Comunicação além-WBAN: a comunicação entre dispositivo pessoal e uma rede externa.

UWB (ultra-wide Band):é descrito pela IEEE 802.15.3 como um padrão para WPANs (Wireless Personal Area Networks) de alta taxa de dados. UWB não teriam sensibilidade suficiente para reconhecer os sinais emitidos por outros sensores. Além disso, outro recurso que torna a tecnologia UWB uma boa candidata à comunicação WBAN é baixa sucetibiçidade a interferencia de multiplos caminhos.

Também nos é apresentadoa HBC (Humam Body Communication), que usa o corpo humano como meio de comunicação. HBC consome menos energia que a UWB e oferece uma taxa de bits de 10 Mbps.

Tabela 4.2. Requisitos de taxa de dados para aplicações WBANs

Para os dispositivos implantáveis, a comunicação ultrassônica pode representar uma abordagem interessante. . Ondas ultrassônicas têm menor nível de atenuação
do que tecnologias baseadas em RF, principalmente dentro do corpo humano. O corpo humano é constituído predominantemente por água, que oferece menor resistência à pro-pagação de ondas ultrassônicas.

4.2.3. Requisitos de Comunicação

Os requisitos são recomendados pelo IEEE TG6, como:

Taxa de dados e Qualidade de Serviço (QoS): Uma WBAN pode variar de 1Kbps até 10Mbps (sendo que 1Kbps é para temperatura monitoramento corporal e 10Mbps refere-se a mesma potencia utilizada para streaming de vídeo). É esperado que uma WBANs forneça uma resposta rápida e confiável em situações de emergência.

Alcance: a distancia entre dispositivos WBANs não deve exceder 6 Metros. Além disso, a topologia em estrela é a configuração mais típica para as WBANs. Cada WBAN contém vários sensores que podem variar de 2 a 10 nós.

Segurança: temos de privacidade, confidenciabilidade, métodos de autorização e integridade de dados.

Antena e canal de rádio: Uma caracterização apropriada do canal de rádio é importante para projetar antenas com priorodades de radiação adequadas.

Consumo de energia: Calor e o movimento corporal também acaba consumindo energia da bateria. É necesário o uso de transceptores RF de baixa potencia, que vai colocar os dispositivos WBAN em modo de espera quando eles não estiverem sendo utilizados.

Coexistência: a maioria dos WBANs são projetados para operar na banda ISM. Esta faixa de frequência é usada pela mnaioria dos dispositivos sem fio. Quando um número de redes sem fio opera na mesma faixa de frequência, a interferência entre elas aumenta a perda de pacotes e diminui o desenpenho de WBANs. Isso se torna um grande problema, pois, pode ser que no momento em que está interferencia esta ocorrendo, a pessoa pode está passando por algum problema cardiaco, como, por exemplo, um infarto.

Projeto do Hardware: existem restrições em relação ao tamanho que o dispositivo deve ter. Os maiores problemas são em como que nós vamos incorporar uma antena e a batéria em um dispositivo minusculo (levando em conta que devemos ter uma ao radiação de antena e uma batéria com uma boa vida útil). Valido ressaltar que existem nós de WBANs que são acoplados a uma peça de roupa, flexível e confortável para o usuário (como, por exemplo, em atividades esportivas ou campanhas militares).

Processamento de Sinais: o consumo de energia é muito importante quando nós estamos falando de WBAN. No entanto, técnicas de processamento de sinais pode ser muito eficiente nesta batalha. (PESQUISAR SOBRE A TÉCNICA CHAMADA “Compreesed Sensing (CS)”).

4.2.4. Segurança para o Corpo Humano

Sabemos que a radiação é um processo em que são emitidas energias como particulas de onda. A radiação é classificada em Ionizante e Não-Ionizante.
Radiação Ionizante: tem uma frequência mais alta, representando, então, uma ameaça a saúde humana. Dependendo da quantidade de tempo que a pessoa fique exposta a esse nível de radiação, ela pode sofrer queimaduras e câncer. A radiação é ionizante quando esta acima de 10^16 HZ(ultravioleta).

Radiação Não-Ionizante: A grande maioria também é considerada prejudicial a saúde. Encontramos, por exemplo, energia de rádio e micro-ondas. A energia das particulas é baixa. A agencia Internacional e Pesquisa sobre o Câncer sugere que pode haver algum risco de radiação não ionizantes para os seres humanos.

Dispositivos WBAN devem minimizar a SAR local e obedecer a regulamentos internacionais e padrões regionais. NCRP (Conselho Nacional de Pro-
teções de Radiação) também esta preocupada em estabelecer limites para a exposição aos campos eletromagnéticos ao tecido corporal. No Brasil, a ANATEL (Agência Nacional de Teleco-municações) estabeleceu alguns limites relacionados aos efeitos térmicos causados pela exposição desses campos.

A transmissão de dados de nós sensores sem fio, implantados sobre a pele, pode aumentar a temperatura do tecido local e causar efeitos inesejaveis no corpo humano. Os principais efeitos são:

Redução do fluxo sanguíneo local.
Danos térmicos aos órgãos mais sensíveis.
Alguns tipos de crescimento bacteriano.
Efeitos sobre os relacionamentos enzimáticos.

Mas até agora só tem regras para eitos que são termicos. Efeitos não-termicos ainda estão sendo investigados.

4.2.5. Casos de Uso Relacionados a WBANs

Os casos utilizados são baseados em padrões de protocolo de transmissão abertos e de código aberto.

1. Sistema de monitoramento do paciente em casa:
coletar e medir sinais fisiológicos dos pacientes e enviando esses sinais para um ou mais psotos de enfermagem, identificando situações de riscos de vida (óbvio, levando em consideração o contexto clínico do paciente). Neste caso, o paciente não precisa ser internado, pois, é monitorado de casa. Os sinais sã coletados por sensores e enviados via WI-FI ou algum outro padrão de comunicação sem fio, como o IEEE 802.15.4.
MQTT(Messaging Queuing Telemetry Transport) : É um protocolo de mensagens para dispositivos de baixo processamento otimizado para redes TCP/IP não confiaveis e de alta latência. Foi incialmente proposto pela IBM. Os remetentes não enviam a mensagem diretamente para a pessoa desejada, a mensagem é publicada em classes hospedadas em um servidor (o servidor se chama “BROKER”). (Pesquisar sobre o MQTT, talvez, realizar testes).

2. Monitorização e mitigação de perturbações relacionadas com a alimentação: Visa ajudar pacientes que possuem doenças como Parkinson na atividade alimentar diária. O objeto é utilizar o MEMS. O paciente usa luvas equipadas com acelerômetros e pequenos MEMS, que reage ao movimento das mãos. A comunicação entre eles deve ter o menor atraso possível. O protoclo utilizado, neste caso, é o DDS, que fornece uma ligação diretaa entre o acelerÔmetros e o MEMS.

3. Sistema de navegação para pessoas com deficiência visual: Alguns transceptores como o DecaWave e Nanotron fornece serviços de geolocalização geográfica em tempo real, também conhecido como RTLS(real-time Lcating Services). É possível mapear as posições dos quartos e moveis da casa, deste modo, seria possível guiar uma pessoa que possui deficiência visual.

4.2.6. Métricas de Avaliação para WBANs

1. Vida útil da rede.
Tempo total de operação da rede até o último Nó ficar inativo.

2. Energia residual.
É a diferença entre a energia inicial e a energia utilizada durante a operação da redes.

3. Número de nós ativos e inativos.

4. Período de estabilidade.
É o tempo antes do primeiro nó ficar inativo.

5. Perda de caminho.
É a diferença entre o sinal transmitido pelo Nó transmissor e a potência recebida no Nó receptor.

6. Atraso fim-a-fim (latência).
É o tempo médio tomado por um pacote de dados par alcançar o Nó cincentrador da WBAN desde o Nó origem.

7. Taxa de entrega de pacotes.
Número e pacotes recebidos no Nó concentrador, dividido pelo número de pacotes enviados desde o Nó origem

8. Taxa de perda de pacotes.
Número de pacotes perdidos pelo número de pacotes enviados.

9. Aumento da temperatura.
É mais usado para avaliar portocolos que tem como principal objetivo evitar o quecimento.

10. Vazão (throughput).
Taxa real de transmissão de dados através e uma rede.

11. Pacotes reenviados.
Número de pacotes que acabam ficando presos em algum congestionamento de rede, ou algo do tipo.

Conclui-se que as métricas de desempenho mais importantes para avaliar a im-
plementação de WBANs são: vida útil da rede, energia residual, latência, taxa de entrega de pacotes e vazão.

4.3. Comunicação em WBANs

Nas WBAN, um dos objetivos mais importantes, que, por sua vez, são solucionados pela camada MAC, são atingir o máximo de vazão, o minimo de atraso e maximizar o tempo de vida de uma rede.

Agora, vamos conhecer um pouco ais sobre os protocolor propostos para o cenário de WBANs.

4.3.1. IEEE 802.15.6

É um padrão que foi proposto para comunicação sem fio e de curto alcance na vizinhança ou mesmo dentro do corpo humano. Utiliza bandas de radio frequência científica, industrial e médica (ISM – Industrial, Scientific and Medical) existentes. Valido ressaltar que as antenas portáteis e os padrões de radiação são modelados para considerar qualquer tipo de corpo humano (homem, mulher, obeso, magro, etc…).
A rede é composta de NÓS CONCENTRADORES (HUBS), que são organizados em conjuntos lógicos, chamados de BANS(BODY AREA NETWORK). Os nós são coordenados cada um pelo seu respectivo Hubs para ter um acesso ao meio e ao gerenciamenteo de energia. Opcionalmente, um NÓ que tenha a funcionalidade de retransmissão pode ser usado para estender a topologia de estrela para uma topologia de dois saltos (NÃO ENTENDI MUITO BEM ESTA PARTE). Todos os nós e Hubs possuem uma camada física (PHY) e uma subcamada de controle e acessso ao meio, a MAC.

Cada NÓ e cada HUB possuem uma entidade de gerencimaneto (NME e HME,respectivamente). São interfaces cujo o objetivo principal é trocar informações entre camadas.

4.3.1.1. Camada Física (PHY)

Responsável pela ativação e desativação do transceptor de rádio, verificação do uso do canal sem fio (CCA) e transmissão de dados e recepção. O IEEE 802.15.6 especificou 3 diferentes camadas físicas:
Narrow Band (NB)
Ultra-Wide Band (UWB)
Human Body Commuitcation (HBC)

Prênbulo da camada física: É usado para auxiliar um receptor durante a sua sicronização, para recepção e recuperação do deslocamento da portadora.

Cabeçalho da camada física: transmite informações necessárias sobre os parâmetros PHY para auxiliar a decodificação da PSDU no recptor.

Um dispositivo PHY NB deve ser capaz de suportar transmissão e recepção em pelo menos uma das seguintes bandas de frequência:
402 Mhz,405 Mhz 420 MHz a 450 MHz, 863 MHz a 870 MHz, 902 MHz a 928 MHz, 950 MHz a 958MHz, 2360 MHz a 2400 MHz e 2400 MHz a 2483,5 MHz.

A especificação do PHY de banda ultra larga (UWB) foi projetada para oferecer um desenpenho robusto para BANs e fornecer um mundo de possibildades para que elas consigam executar funções que necessitem de um alto desempenho, baixa complexidade e operação em baixa potência. A UWB desperta o interesse, pois, os seus níveis de potencia de sinal seguem a ordem da MICS, portanto, fornece níveis seguros de energia par ao corpo humano e baixa interferencia em outros dispositivos. Existem dois tipos de tecnologias UWB que são utilizadaspelo padrão

1. IR-UWB: que são impulsos de rádio.
2. FM-UWB: que é a modulação de frequência.

(pacote HBC – pesquisar depois).

4.3.1.2. Camada MAC

O desperdício de energia acontece principalmente por: colisão de quadro. quando um nó escuta um canal ocioso para receber dados. Quando um nó escuta um canal para receber quadros, mas esta mensagem era para outro nó. O número de pacotes utilizado para realizar o processo de comunicação de dados também influencia o consumo de energia. A camada MAC invlui o controle de acesso ao canal, agendamento da transmissão, empacotamento de dados e delimitação de quadros, manipulação de erros e gerenciamento de energia. Os protocolos MAC usam TDMA ou CSMA/CA para acesso ao meio compartilhado. Com base nessas considerações. No padrão IEEE 802.15.6 foi definido um protocolo especifico para WBAN, projetado para operar ao redor do corpo humano.

4.3.2. Outros Protocolos MAC Propostos

A principal razão para selecionar o padrão IEEE 802.15.4 para WBAN são a comunicação de baixa potencia e o suporte para aplicativos WBAN de baixa taxa de dados.

Protocolo H-MAC: Usa o batimento cardiaco para realizar sicronização entre os nós e reduzir custos extra de energia.
Protocolo PMAC: Usa dois periodos de acesso, um para contenção para acomodar o trafego normal e vital, e um período livre de contenção para acomodar uma grande quantidae de quadro de dados.

A eficiencia energetica é o principal desafio a ser combatido pelo protocolo T-MAC. Este utiliza fluxos de trabalhos flexiveis para aumentar a eficiencia energética. Cada nó periodicamente acorda para se comunircar com seus vizinhos e depois de passado periodo de atividade vai dormir novamente até o próximo quadro.

Pesquisa: RTS, CTS, ACK.

4.3.3. Protocolos de Roteamento

Inicialmente, são classificados em 5 tipos. Algoritmos de roteamento baeados em cluster, beseados na qualidae de servoços(QoS), baseados em movimentos corporais, cientes da temperatura e protocolos cross-layered.

4.3.3.1. Protocolos de Roteamento Baseados em Cluster]

Tentam agrupar os nós da rede em diferentes clusters e atribuir a um nó, chamado cabeça de cluster a missão de encaminhar dados dos sensores de seu cluster para o nó coletor(chamado de sink) ou estação de base. Estes protocolos visam minimizar o número de transmissões diretas para o nó coletor. No entanto, a principal desvantagem deste protocolo é a sobrecarga de número de saltos e atrasos exigidos para a seleção de clusters. Logo, nos foi apresentado o protocolo AnyBody, que tem por objetivo a auto-organização em que os sensores ligados a uma pessoa são agrupados em clusters. O processo em Sí é executado em 5 etapas:

1° etapa: Um Nó descobre com quais outros nós ele pode se comunicar diretamente, trocando mensagens.
2° etapa: é calculado o parametro densidade como a razão entre o número d elinks e o número de nós da vizinhança a 2 saltos. Logo, depois, cada nó envia uma mensagem contendo HELLO, contendo sua densidade e recebe a densidade de seus vizinhos.
3° etapa: Os nós são baseados em clusters e é selecionado um cabeça de cluster para cada cluster.
4° etapa: após isso, eles são interconcetados
5° etapa: e os caminhos do roteamento são configurados.

PROTOCOLO HIT: projetado para coletar dados em redes de microssensores sem fio. baseado em uma arquitetura híbrida que consiste em um ou mais clusters, e cada um baseado em múltiplas transmissões indiretas de múltiplos saltos. Foi desenhado para minimizar o consumo de energia e o atraso da rede, e para atingir esses objetivos são usadas transmissões paralelas tanto na comunicação entre clusters quanto intra clusters. O protocolo tem as seguintes fases:

(1) Eleição de Cabeças de Clusters: um ou mais cabeças de cluster são eleitos; (2) Anúncio dos Cabeças de Clusters (Cluster-Head Advertisement): os cabeças de cluster transmitem seu status por toda a rede para formar um ou mais clusters; (3) Configuração do Cluster (Cluster Setup): são formados
os clusters e os relacionamentos upstream e downstream de cada cluster, pois várias rotas são descobertas dentro de cada cluster, desde os nós sensores até o cabeça de cluster; (4) Determinação do conjunto de bloqueio (Blocking Set Computation): cada nó calcula seu conjunto de bloqueio, que é uma lista de nós que não podem se comunicar ao mesmo tempo com esse nó; (5) Configuração da rota: os sensores dentro de um cluster formam rotas de vários saltos até o cabeça do cluster; (6) Criação de escalonamento TDMA: um escalonamento de TDMA é calculado para permitir transmissões paralelas; (7) Transmissão de dados: é uma fase de estado estacionário longo em que os dados detectados são enviados para a estação base

Resumindo, este protocolo está mais focado em melhorar a eficiência da rede, mas não dá tanta atenção aos WBAN.

4.3.3.2. Protocolos de Roteamento Baseados em Qualidade de Serviço (QoS)

Temos 5 principais protocolos, sendo estes:

Protocolo TLQoS (ThermaL-aware QoS routing protocol): tem a temperatura como prioridade, evitando o aquecimento dos Nós. Utiliza uma abordagem modular para lidar com o tráfego de acordo com suas demandas.

Protocolo DMQoS (Data-centric Multi-objective QoS-aware routing protocol):
Ele diferencia a seleção de rotas para para diferentes tipos de tráfego, reduz o consumo de energia e melhora o desenpenho da rede.
Protocolo EPR (Energy-aware Peering Routing protocol): Melhora a confiabilidade, reduz o tráfego de rede e o consumo de energia em ambientes hospitalares internos. Introduz uma arquitetura de rede BAN com diferentes tipos de dispositivos de comunicação e um novo mecanismo de descoberta de pares.

Protocolo QPRD (QoS-aware Peering Routing protocol for Delay-sensitive data): Classifica os pacotes de dados em ordinários e sensíveis ao atraso. O foco dele é diminuir o atraso fim-afim.

Protocolo QPRR (QoS-aware peering Routing protocol for Reliability-sensitive data): classificando pacotes como Pacotes Ordinários e Pacotes Sensíveis à Confiabilidade. Concentra-se na melhoria da confiabilidade fim-a-fim para dados sensíveis à confiabilidade.

Comparação: Os protocolos EPR, QPRD e QPRR têm um menor consumo de energia em comparação com outros protocolos semelhantes.

Resumindo, esses protocolos tem como objetivo proporcionar uma melhor Qualidade de Serviço para redes sem fio, levando em consideração fatores como atraso, confiabilidade e consumo de energia, que é algo que vai depender da necessidade da aplicação.

4.3.3.3. Protocolos de Roteamento Baseados em Movimentos Corporais

Os principais pontos abordados neste capitulo são:
Desafios em WBANs: Destaca as características das WBANs, como baixa potência de transmissão e os movimentos do corpo humano, que podem resultar em perda de conectividade e mudanças na topologia da rede.
Protocolos baseados em Movimentos Corporais: Menciona a existência de seis protocolos projetados para lidar com os desafios de particionamento topológico e desconexão de enlaces devido aos movimentos corporais em WBANs. (se aprofundar depois nesses protocolos)
Protocolo Opportunistic Routing: Descreve o protocolo de roteamento oportunista, que busca aumentar a vida útil da rede aproveitando os movimentos do corpo. Ele aloca o nó coletor no punho e utiliza um nó retransmissor na cintura para lidar com a falta de linha de visão entre o sensor e o coletor.
Protocolo ETPA (Energy efficient Thermal and Power Aware routing): protocolo projetado para reduzir a temperatura dos nós e evitar pontos quentes na rede. Leva em consideração os níveis de energia e a temperatura dos nós no cálculo da função de custo.
Operação do Protocolo ETPA: Explica que os nós na WBAN enviam mensagens HELLO durante intervalos de tempo alocados, contendo informações sobre temperatura e energia residual. Com base nessas informações, os nós calculam a função de custo e escolhem rotas eficientes para o encaminhamento de pacotes. Pacotes não encaminhados dentro do limite de tempo são descartados.

4.3.3.4. Protocolos de Roteamento Baseados na Temperatura
O objetivo desses protocolos é minimizar o aumento da temperatura local ou geral do sistema WBANs, evitando danos ao tecido humano devido ao aquecimento dos nós.
Buscam rotear dados por diferentes caminhos para evitar aumentos significativos de temperaturas em Nó especificos. Protocolos Destacados: WBANs: M2E2 (Multi-Mode Energy-Efficient Multihop Protocol) e HPR (Hotspot Preventing Routing).

Protocolo M2E2: visa reduzir pontos quentes na rede, economizar energia e aumentar vida útil da rede. Ele organiza os nós sensores no corpo com base na taxa de dados e utiliza nós sensores pai e nós filhos. O protocolo consiste em quatro fases principais: inicialização, roteamento, agendamento e transmissão de dados.

Protocolo HPR: Seu objetivo é evitar a formação de pontos quentes e reduzir o atraso na entrega de pacotes. HPR funciona em duas fases: configuração e roteamento. Ele usa informações sobre o caminho mais curto e a temperatura inicial dos nós para criar tabelas de roteamento e encaminhar pacotes pelo caminho de menor número de saltos, evitando nós com temperaturas elevadas.

4.3.3.5. Protocolos Cross-layered

Buscam abordar os desafios das camadas de rede e MAC (Medium Access Control) simultaneamente, visando melhorar o desempenho geral da rede WBAN. Eles se concentram em alta produtividade, baixo consumo de energia e atraso fim-a-fim relativamente fixo. apesar de suas vantagens, esses protocolos enfrentam desafios em cenários de movimento do corpo e devido às perdas de caminho causadas pelos tecidos do corpo humano em alguns casos.

Protocolo CICADA: O protocolo CICADA (Cascading Information retrieval by Controlling Access with Distributed slot Assignment) foi proposto para reduzir o atraso e economizar energia. Ele usa uma estrutura de árvore distribuída para garantir acesso ao meio sem colisões e encaminhar dados para o coletor. A alocação de slots de tempo é feita de forma hierárquica, e o protocolo é projetado com base em escalonamento TDMA (Time Division Multiple Access). A cerca do seu funcionamento, temos que: O protocolo CICADA divide o tempo em ciclos, cada um composto por um subciclo de controle e um subciclo de dados. Os esquemas de alocação de slots são transmitidos durante o subciclo de controle. O subciclo de dados inclui um período de dados e um período de espera, durante o qual os nós desligam seus rádios para economizar energia. O protocolo permite a entrada de novos nós na árvore usando um slot dedicado para solicitações de entrada.

Protocolo TICOSS: O protocolo TICOSS (TImezone COordinated Sleep Scheduling) visa melhorar o padrão 802.15.4 dividindo a rede em zonas de tempo chamadas "timezones". Ele usa períodos alternados de atividade e inatividade para reduzir o consumo de energia e evitar colisões de pacotes causadas por nós ocultos. Os pacotes são encaminhados usando o caminho mais curto, e a programação de transmissão é baseada em uma tabela chamada tabela V.

4.4 ISO/IEEE 11073

Com o avanço das tecnologias para monitoramento de pacientes e o crescente interesse em tecnologias digitais na área da saúde, surgiram Dispositivos Pessoais de Saúde (DPS) com interfaces de comunicação incorporadas, como USB, Bluetooth e ZigBee. Os pacientes também passaram a ser responsáveis pelo monitoramento de sua própria saúde. A norma ISO/IEEE 11073 foi desenvolvida por um grupo de trabalho da IEEE, ela define padrões para dispositivos médicos e de saúde que possam ser usados em unidade de saúde ou em ambientes domésticos. Esta norma define dois tipos de dispositivos, os agentes e os gerenciadores. AGENTES são sensores de baixa potencia e processamento limitado, enquando os GERENCIADORES têm mais capacidade de processamento.
O principal objetivo da norma IEEE 11073 é fornecer um protocolo de comunicação de dados que permita a implementação de DPS com recursos limitados de processamento. Os dados coletados pelo dispositivo agente são enviados para os gerenciadores, que, por sua vez, os enviam para processamento em centros de telemedicina.

Continua Design Guidelines (CDG): É um framework para conexão DPS, que usa padrões abertos e cria uma conexão segura e interoperável entre esses dispositivos. Seu objetivo é cobrir todo o caminho que os dados percorrem até chegarem no destino final.

Arquitetura UpnP: O texto também menciona uma arquitetura baseada em dispositivos UPnP (Plug and Play) para Personal Mobile Health, onde diferentes tipos de dispositivos eletrônicos podem trocar informações de saúde usando tecnologias como XML.

Resumindo, a norma visa facilitar a transmissão de dados entre esses dispositivos e os sistemas de saúde, contribuindo para um monitoramento mais eficaz da saúde dos pacientes.

4.4.1. Casos de Uso

Este tópicos aborda os casos de uso para os Dispositivos pessoais de saúde (DPS). Temos 3 categorias destacadas para os casos de uso.

Saúde e Atividade Física: nvolve o uso de equipamentos como equipamentos de força, monitores de pressão sanguínea e balanças por pessoas que desejam manter sua saúde e condicionamento físico. Os dados coletados por esses dispositivos podem ser compartilhados com personal trainers para avaliação e orientação.

Independência para Terceira Idade: dispositivos como hub de atividade de vida independente, monitor de medicação, monitor de pressão sanguínea, balança, termômetro, medidor de glicose e oxímetro de pulso são usados para permitir que idosos vivam de forma independente em casas inteligentes, com dispositivos sensores e atuadores conectados. Isso pode melhorar a qualidade de vida dos idosos.

Gerenciamento de Doenças: são usados por pessoas que precisam gerenciar condições de saúde, como sobrepeso e hipertensão. Esses dispositivos ajudam no acompanhamento e gerenciamento de tratamentos, proporcionando um acompanhamento da saúde do paciente sem a necessidade de consultas médicas frequentes.

Compartilhamento de Dados: Atualmente, os usuários de DPS precisam transferir manualmente as medidas dos dispositivos para portais na Internet ou sistemas se desejarem compartilhá-los. No futuro, espera-se que esses dispositivos possam compartilhar dados de forma autônoma e inteligente com sistemas de telemedicina. Dispositivos sem fio incorporados em roupas também podem registrar informações de saúde, como frequência cardíaca, altitude, velocidade, perda de calorias e duração de treinos.

Identificação de Pacientes: Em ambientes onde um único DPS é compartilhado por várias pessoas, como em famílias, lares para idosos e hospitais, métodos seguros de identificação de pacientes são necessários. O IEEE 11073 permite o transporte de identificação de pacientes nos dados, mas também existem outras normas e tecnologias dedicadas à segurança, como cartões inteligentes, pulseiras, códigos de barras e RFID.

Resumindo, o texto descreve como os DPS são aplicadaos em diferentes cenários para promover a saúde, independencia para a terceira idade e o gerenciamento de doenças.

4.4.2. Organização da Norma 11073

É uma família de normas projetadas para facilitar a interoperabilidade entre dispositivos médicos de diferentes fabricantes. Dispositivos agentes geralmente são de baixo custo, tem recursos de hardware limitados, como memória RAM, CPU e baterias pequenas. Por outro lado, gerenciadores tem hardware mais capaz e podem se conectar a vários agentes.

Domain Information Model (DIM): descreve a estrutura de comportamento dos agentes e gerenciadores,

Perfis de Especialização: Cada perfil de especialização está associado a um tipo específico de dispositivo e define como esse dispositivo representa dados e como as informações são transmitidas para os gerenciadores. Por exemplo, a norma 11073-10408 define padrões para um termômetro, enquanto a norma 11073-10415 aborda uma balança. Esses padrões são referidos como "especializações de dispositivos".

4.4.3. Optimized Exchange Protocol - IEEE 11073-20601

Vamos chama-lo pela sigla OEP, para facilitar a comunicação. É Num protocolo que estabelece um framework para um modelo abstrato que implementa uma lógica entre sistemas, garantindo a interoperabilidade entre dispositivos médicos de diferentes fabricantes.

Associação entre Agente e Gerenciador: O agente normalmente inicia o processo, enviando uma mensagem de association request para o gerenciador. Se a configuração não for conhecida, o gerenciador responde com uma mensagem de association response, solicitando parâmetros de configuração do agente. Após a transmissão de dados, o agente inicia o procedimento de desassociação.

Conexões e Transporte de Dados: As conexões são geralmente ponto a ponto, onde um agente se comunica com um único gerenciador. Os dados são transportados por meio de APDUs (Application Protocol Data Units), que podem ser segmentadas e remontadas. O tamanho máximo de uma APDU é de 63 KB do agente para o gerenciador e 8 KB do gerenciador para o agente, embora esses limites possam ser reduzidos por especializações de dispositivos.

Antidote IEEE 11073: É mencionada a Antidote IEEE 11073, que é uma implementação de código aberto do protocolo OEP (IEEE 11073-20601) desenvolvida pela Signove. Essa biblioteca é modular e permite a comunicação com dispositivos certificados pela Bluetooth Continua Health Alliance.

Tecnologias de Comunicação: utilizadas para transmitir dados de medições biofísicas, incluindo Wireless Personal Area Network (WPAN), Cabled PAN bus, TCP, UDP, IP, e RFID, dependendo das necessidades e limitações dos dispositivos e das situações de uso.

Resumindo, o foco do tópico é a descrição do protocolo OEP e nos procedimentos de associação e comunicação entre agentes e gerenciadores, destacando a importância da interoperabilidade entre dispositivos médicos.